## 利用ガイド
ＫＨ-コラムジョイントの寸法（長さ）決定ツール利用ガイド
この｢ＫＨ-コラムジョイントの寸法決定ツール｣は､ＫＨ-コラムジョイントの長さを決めるための支援ソフトです。対象となる接合部が、各構造規定に適合すること、また、取りつく梁が適用可能（保有耐力接合）であることが前提ですので、ご利用前に下記「Ⅰ.構造規定の確認」及び「Ⅱ.梁の適用可否の確認」を行ってください。
Ⅰ．構造規定の確認
| ① | 上下の柱の板厚制限（右表） |  |  | 上下柱の板厚制限（mm）
| ② | 梁の鉛直方向の勾配：60度以下 |  |  | 規格 | BCR | BCP | STKR
| ③ | 梁の水平方向の傾斜：60度以下 |  |  |  | TSC
| ④ | 耐震用鉛直ブレースの取付く接合部および異径接合は |  |  | KHC300 | ≦22 | ≦19 | ≦12
|  | 別途，マニュアルで条件の確認が必要 |  |  | KHC350 | ≦25 | ≦22 | ≦12
[5 empty] | KHC400 | ≦25 | ≦25 | －
Ⅱ．梁の適用可否の確認 |  |  |  |  | KHC450 | ≦28 | ≦28 | －
| ① | 「ＫＨ-コラムジョイント工法の設計・施工指針」の「付録２..ＫＨーコラムジョイント断面サイズ毎の取付け可能梁の鋼種別断面」（ＨＰに本表を掲載）､または､「ＫＨｰコラムジョイント工法標準図（ＨＰに本表を掲載）」の「取付け可能梁」により梁の適用可否の判定を行って下さい。 |  |  | KHC500 | ≦28 | ≦28 | －
[5 empty] | KHC550 | ≦28 | ≦32 | －
[5 empty] | KHC600 | - | ≦36 | －
| ② | 取付く梁全てが適用可能となった接合部でＫＨｰコラムジョイント採用が可能です。定められた余長さを確保するようＫＨ-コラムジョイントの長さを決めてください。（Ⅲ.の支援ソフト利用可）
| ③ | 適用判定で適用不可となった場合でも、ジョイントを「ＫＨ-コラムジョイント工法の設計・施工指針」の「６．内ダイアフラム入りＫＨ-コラムジョイント（従来工法との併用）」等でKHCの適用の可能性があります。ご相談下さい。ご相談の際は、そのジョイントに取付く梁全ての情報（鋼種・サイズ、取付け位置・角度）をお示し下さい。
Ⅱ．ジョイントの寸法の決定
ＫＨ-コラムジョイント長さを定める支援ソフトとして、需要の多い以下の２つのタイプに対応するツールを用意いたしました。ご利用ください。ソフトの使用方法は、各シートの「本表の適用」欄をご参考下さい。
A. 標準タイプ
・ 中間階の接合部で、ＫＨ-コラムジョイントの両端面は、軸に垂直であるものを対象とする。
・ セットバック等により、上階柱が傾斜していて、上端斜め切となる場合には対応しない。
B. 最上階トッププレート補強タイプ（指針５．(3)参照）
・ 最上階のＫＨ-コラムジョイントで、上端を余長を設ける代わりにトッププレートで補強する方法を採用
する場合を対象とする。
・ ＫＨ-コラムジョイント上端は梁の取付け勾配に合わせ斜め切とする。
・ ＫＨ-コラムジョイント上端の余長は25mm以上とする。
|  |  | A. 標準タイプ | B. 最上階トッププレート補強タイプ

## 標準（途中階）タイプ
KHCの寸法計算ソフト Ⅰ．標準接合部（中間階、両端面：軸に垂直、必要余長を設ける）
番号 | 記号 | KHC呼 | 注文数 | 梁１ |  |  | 梁２ |  |  | 梁３ |  |  | 梁４ |  |  | 全体の長さ L |  | デ ー タ 入 力 状 況 | 取り | 上フランジレベル |  |  |  | 下フランジレベル
[16 empty] | （長辺） |  |  | くつ
|  | 称ｻｲｽﾞ |  | 梁せい | 梁幅 | 上端高さ | 梁せい | 梁幅 | 上端高さ | 梁せい | 梁幅 | 上端高さ | 梁せい | 梁幅 | 上端高さ | 必用長さ | 決定長さ |  | 梁の
|  |  |  | H1 | B1 | L1 | H2 | B2 | L2 | H3 | B3 | L3 | H4 | B4 | L4 |  |  |  | 数 | 梁1 | 梁2 | 梁3 | 梁4 | 梁1 | 梁2 | 梁3 | 梁4
|  |  | (個) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm)
① | [17 empty] | データ未入力
② | [17 empty] | データ未入力
③ | [17 empty] | データ未入力
④ | [17 empty] | データ未入力
⑤ | [17 empty] | データ未入力
⑥ | [17 empty] | データ未入力
⑦ | [17 empty] | データ未入力
⑧ | [17 empty] | データ未入力
⑨ | [17 empty] | データ未入力
⑩ | [17 empty] | データ未入力
⑪ | [17 empty] | データ未入力
⑫ | [17 empty] | データ未入力
⑬ | [17 empty] | データ未入力
⑭ | [17 empty] | データ未入力
⑮ | [17 empty] | データ未入力
⑯ | [17 empty] | データ未入力
⑰ | [17 empty] | データ未入力
⑱ | [17 empty] | データ未入力
⑲ | [17 empty] | データ未入力
⑳ | [17 empty] | データ未入力
＜本表の適用＞
中間階のKH-コラムジョイント（以下「KHC」と称す）の寸法を検討するために適用する。
以下の条件下にあるものとする
・ KHCの両端面は、軸に垂直である。
・ 梁勾配はなく、水平に取り付けられる。(梁はKHC面に垂直に取付く）
⇒ 鉛直勾配がある場合、梁せいをＫＨＣに接する高さ（＝実梁せいＨ/cosθ，
θ：KHC直角面と梁の鉛直方向確度）とすれば本表が適用できます。(例題２）
その場合、当該梁の上端高さはKHCと梁上面の接する位置の高さとなります。
⇒ 水平勾配はKHC長さに影響がありませんので考慮不要ですが、フランジ
溶接線がKHC面内に収まることを確認して下さい。
・ 梁の取り付け高さ(L1～L４)は、KHC軸線に垂直な基準線（基準面）から梁フランジ
上端面のレベル差で指定する。
・ その際、梁フランジ上端面が基準線より上にあるときは正の値で、下にある場合は
負の値で、いずれもmm単位で指定する。
・ 基準線は仮想線であるので、その位置は接合部ごと任意に決めてよい。
＜データの入力例＞
| 例題１ | 400 | 1 | 400 | 200 | -125 | 600 | 200 | 100 | 450 | 200 | -100 | 450 | 200 | -100 | 950 | 950 | 計算 | 4 | -125 | 100 | -100 | -100 | -525 | -500 | -550 | -550
| 例題２ | 400 | 1 | 400 | 200 | -125 | 692.8 | 200 | 100 | 450 | 200 | -100 | 450 | 200 | -100 | 992.8 | 995 | 計算 | 4 | -125 | 100 | -100 | -100 | -525 | -592.8 | -550 | -550
例題１
例題2

## 最上階トッププレートタイプ
KHCの寸法計算ソフト Ⅱ.最上階でトッププレート補強を行う場合の接合部（上端斜め切り）
番号 | 記号 | KHC | 注文数 | 上端傾斜角 |  | 傾斜方向の梁 |  |  |  | 傾斜方向に直角の梁 | [15 empty] | 全体の長さ L |  | 傾斜部 | デ ー タ 入 力 状 況 | 取りつく |  | 計算補助
[6 empty] | 梁１（上勾配梁) |  | 梁２（下勾配梁) |  | 梁３ | [7 empty] | 梁４ | [7 empty] | （長辺） |  |  |  | 梁の数
|  | 呼称 |  | 勾配 | 角度 | 梁せい | 梁幅 | 梁せい | 梁幅 | 梁せい | 梁幅 | 回転 |  | 位置 |  |  |  | 梁せい | 梁幅 | 回転 |  | 位置 |  |  |  | 必用長さ | 決定長さ | 切欠長さ |  |  |  | 角度 |  | 下端 |  |  |  | 梁の有無 |  |  |  | 溶接幅
|  | ｻｲｽﾞ |  |  |  | H1 | B1 | H2 | B2 | H3 | B3 | R | ：回転梁 | C：中央 |  | G (mm) |  | H4 | B4 | R | ：回転梁 | C：中央 |  | G (mm) | [5 empty] | 斜め | 桁 |  | 入 | 梁1 | 梁2 | 梁3 | 梁4 | 梁1 | 梁2 | 梁3 | 梁4 | 梁3 | 梁4
|  |  | (個) |  | ( °） | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | V | ：垂直梁 | O：外寄 |  | 自動 | 手動 | (mm) | (mm) | V | ：垂直梁 | O：外寄 |  | 自動 | 手動 | (mm) | (mm) | (mm) |  | 方向 | 方向 | ( °） | 力
① | [28 empty] | データ未入力 |  |  |  | 0 | 梁3: 0; 梁4: 0
② | [28 empty] | データ未入力 |  |  |  | 0 | 梁3: 0; 梁4: 0
③ | [28 empty] | データ未入力 |  |  |  | 0 | 梁3: 0; 梁4: 0
④ | [28 empty] | データ未入力 |  |  |  | 0 | 梁3: 0; 梁4: 0
⑤ | [28 empty] | データ未入力 |  |  |  | 0 | 梁3: 0; 梁4: 0
⑥ | [28 empty] | データ未入力 |  |  |  | 0 | 梁3: 0; 梁4: 0
⑦ | [28 empty] | データ未入力 |  |  |  | 0 | 梁3: 0; 梁4: 0
⑧ | [28 empty] | データ未入力 |  |  |  | 0 | 梁3: 0; 梁4: 0
⑨ | [28 empty] | データ未入力 |  |  |  | 0 | 梁3: 0; 梁4: 0
⑩ | [28 empty] | データ未入力 |  |  |  | 0 | 梁3: 0; 梁4: 0
⑪ | [28 empty] | データ未入力 |  |  |  | 0 | 梁3: 0; 梁4: 0
⑫ | [28 empty] | データ未入力 |  |  |  | 0 | 梁3: 0; 梁4: 0
⑬ | [28 empty] | データ未入力 |  |  |  | 0 | 梁3: 0; 梁4: 0
⑭ | [28 empty] | データ未入力 |  |  |  | 0 | 梁3: 0; 梁4: 0
⑮ | [28 empty] | データ未入力 |  |  |  | 0 | 梁3: 0; 梁4: 0
⑯ | [28 empty] | データ未入力 |  |  |  | 0 | 梁3: 0; 梁4: 0
⑰ | [28 empty] | データ未入力 |  |  |  | 0 | 梁3: 0; 梁4: 0
⑱ | [28 empty] | データ未入力 |  |  |  | 0 | 梁3: 0; 梁4: 0
⑲ | [28 empty] | データ未入力 |  |  |  | 0 | 梁3: 0; 梁4: 0
⑳ | [28 empty] | データ未入力 |  |  |  | 0 | 梁3: 0; 梁4: 0
＜本表の適用＞
最上階のKH-コラムジョイント（以下「KHC」と称す）で、上端を余長を設ける代わりにトッププレートで補強する方法（指針5.(3)）を採用する。
以下の条件下にあるものとする
・ １方向（傾斜方向）に屋根勾配を有す。（双方向とも屋根勾配がない場合は、上端傾斜角の勾配欄に F と記入下さい。(例題3参照)）
・ 傾斜方向の梁の上端は左右同一面になるよう配置する。
・ 傾斜方向に直角の梁は、梁の「回転」欄に「Rフランジ上端面を傾斜方向の梁上端面に合わせ回転させる」又は「V：回転させない（ウェブ垂直）」の２つから選択することができる。
・ また、傾斜方向に直角の梁の溶接位置も、梁の「位置」欄に「O：最外縁に接するようにする」又は「C：中心位置にする」かを選択することができる。
最外縁（O）、中心（C)を入力すると、自動的にG（KHC外縁と梁最外縁とのギャップ、例題図参照）の値が表示されるが、次の手動欄に数値を入力するとGをその値に修正することができる。
＜データの入力例＞
| 例題１ | 400 | 2 |  | 30 | 500 | 200 | 450 | 200 | 440 | 300 | V | 垂直 | O | 側寄 | 13 | 13 | 440 | 300 | V | 垂直 | O | 側寄 | 13 | 13 | 929 | 935 | 234 | 計算 | 2 | 2 | 30 | 1 | 577 | 754 | 670 | 670 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300 | 300
| 例題２ | 400 | 5 | 0.25 |  | 500 | 200 | 450 | 200 | 440 | 300 | R | 傾斜 | C | 中央 | 4.1208 |  | 440 | 300 | R | 傾斜 | C | 中央 | 4.1208 |  | 741 | 741 | 102 | 計算 | 2 | 2 | 14.0362 | 1 | 515 | 566 | 528 | 528 | 1 | 1 | 1 | 1 | 397.7584 | 397.7584
| 例題3 | 400 | 3 | F |  | 500 | 200 | 450 | 200 | 440 | 300 | V | 垂直 | C | 中央 | 53 |  | 440 | 300 | V | 垂直 | C | 中央 | 53 |  | 675 | 675 | 0 | 計算 | 2 | 2 | 0 | 1 | 500 | 450 | 440 | 440 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300 | 300
|  |  |  | 例題１ | [7 empty] | 例題２ | [14 empty] | 例題3